控股大厦3楼卫生间改造工程

比

价

文

件

采   购  人:淮安新区物业管理有限公司

二〇二五年三月

第一章  供应商须知

淮安新区物业管理有限公司就控股大厦3楼卫生间改造工程 招标项目进行公开比价，现邀请符合条件的投标人参加比价。

- 一、响应供应商资质要求：

- （一）本项目的特定资格要求：

- 1、独立承担民事责任能力及具备相应的施工资质。（提供营业执照、资质证书、法定代表人身份证明及授权委托书、身份证等加盖公章）

- 2、现场技术人员具备专业技术能力。（承诺加盖公章）

- 3、供应商在淮安市注册登记一年以上。（提供承诺书加盖公章）

- 4、具有良好的商业信誉，技术过硬，服务周到，工作效率高，无不良记录。（提供承诺书加盖公章）

- 5、具备完善的技术支持和售后服务体系，能提供及时、优质的售后服务。（提供承诺书加盖公章）

- 6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，客户满意度好，市场认可度高，收费比较合理。（提供承诺书加盖公章）

- 7、法律、行政法规规定的其他相关条件。（提供承诺书加盖公章）

- 8、提供一份近两年相关类似业绩。（合同及竣工验收证明加盖公章）

- （二）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动:

- 1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的比价活动；

- 2、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 二、项目概况：

- （1）采购范围：控股大厦3楼卫生间改造工程；具体项目详见工程量清单；采购人保留根据实际情况进行调整的权利；

- （2）工期：5日历天；

- （3）质量要求：合格，质保一年。

- 三、现场勘察要求

- **重要提示**“关于控股大厦3楼卫生间改造”项目的现场查看。为确保项目的顺利，供应商请与项目负责人联系进行现场查看事宜，若供应商因任何原因未到现场进行查看，将视为自动放弃参与本项目的投标资格。

- 四、比价报价

（1）本工程项目采用工程量清单报价方式；

（2）主要材料、设备品牌、参数及要求详见“清单要求”；

（3）成交供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价。今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。

- 五、响应文件接收截止时间及地点：

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为 2025年3月28日 10时00分,投标人应在投标截止时间至新区物业管理有限公司210室递交纸质投标文件（正本副本各一套）。

六、有下列情况之一者，应作无效响应报价处理：

（1）未按照比价文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）未按比价文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）比价供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按比价文件规定提交备选方案的除外；

（4）比价供应商资格条件不符合国家有关规定或比价文件要求的；

（5）响应文件载明的项目完成期限超过比价文件规定的期限；

（6）明显不符合技术规范、技术标准的；

（7）不同比价供应商的响应文件出现了比价小组认为不应当雷同的情况；

（8）改变工程量清单中的设备名称、技术参数、数量、单位；

（9）经比价，比价供应商仍不承诺满足比价文件要求的；

- （10）比价文件中有推荐厂家或品牌（包括采购人以答疑方式同意补充的厂家或品牌）的产品，而响应文件却明确选择了比价文件推荐厂家或品牌以外的产品的；

- （11）经查实以虚假材料谋取成交的。

- 七、报价要求：

（1）本次比价采购货物所有价格均应以人民币为货币单位，金额单位以元表示；

（2）本次项目不接受备选方案以及有选择性的报价；

（3）供应商必须按照比价文件格式要求编制响应文件正本一份，副本一份（每份都必须填写完整），并按格式要求加盖单位公章和法定代表人（负责人）或授权委托人印章或签字，且响应文件必须密封递交并须在密封口处加盖单位公章，响应文件递交截止时间前将响应文件送达指定地点，否则不予接收 。

资质审查时比价供应商必须提交的资格证明文件

1、比价供应商提供下列材料:

(1)公司简介，包括公司资质、业绩、承诺书等；

(2)详细的施工方案；

(3)报价；

(4)质量保证措施及售后服务承诺。

2、比价供应商做出如下承诺：

(1)现场技术人员具备专业技术能力。（承诺加盖公章）

(2)供应商在淮安市注册登记一年以上。（提供承诺书加盖公章）

(3)具有良好的商业信誉，技术过硬，服务周到，工作效率高，无不良记录。（提供承诺书加盖公章）

(4)具备完善的技术支持和售后服务体系，能提供及时、优质的售后服务。（提供承诺书加盖公章）

(5)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，客户满意度好，市场认可度高，收费比较合理。（提供承诺书加盖公章）

(6)法律、行政法规规定的其他相关条件。（提供承诺书加盖公章）

注:1、上述材料所有复印件加盖供应商公章（除承诺书外），承诺书原件装入响应文件中。上述材料所有原件成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是比价小组对比价供应商资质审查时，比价供应商必须提供的资格证明文件，如比价供应商未能提供上述资格证明文件以及比价供应商资质条件不符合比价文件要求的将取消其继续参加比价的资格。

3、比价供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对比价供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现比价供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

第二章 比价文件格式

友情提醒：

响应供应商必须按以下格式编制响应文件，否则有可能导致报价被拒绝

封面（格式）

控股大厦3楼卫生间改造工程

响 应 文 件

供应商：

日  期：        年    月    日

一、比价响应函（格式）

淮安新区物业管理有限公司:

关于               比价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加比价。

1、我单位经现场勘察和研究上述比价文件规定的各项要求、工程量清单和其他文件后我方愿以比价报价为人民币大写       元（RMB￥     元）                         的比价报价按上述比价文件、合同条件、工程建设标准、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出        （项目经理姓名、证号）作为本工程的项目经理，并保证质量达到              标准,在           天内竣工并移交整个工程。

3、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我们接受比价文件的所有的条款和规定。

6、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商，并有权拒绝所有的比价。同时也理解你们不承担我们本次比价活动的费用。

7、我们已详细审核全部比价文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与比价有关的任何证据或资料。

9、一旦我方成交，我方将根据比价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款”中规定的时间进场提供工程服务。

比价供应商名称：（加盖公章）

地址：         邮编：

电话：         传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）

职务：

日期：

- 二、报价清单格式

（见工程量清单）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 全费用合价 | 备注 |
| 1 | 砖砌体拆除及吊顶隔断等 | 1.砌体名称:原有墙体拆除及吊顶隔断等 2.含垃圾清运 3.表述不详之处，请自行勘察样板间现场，后期不追加任何价款 | m2 | 170 |  |  |  |
| 2 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲坑 2.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.配合安装专业预留蹲坑位置 5.内部填充物采用轻集料填充，不得采用建筑垃圾回填 | m3 | 5.2 |  |  |  |
| 3 | 块料楼地面 | 部位：卫生间 做法： 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 3、1.5厚聚氨酯涂料防水层（防潮层，涂刷遍数不少于2遍） 4、1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 5、300*300防滑通体仿古砖，干水泥擦缝（要求双零吸水，必须采用广东砖，否则一经发现全部退场，并承担由此导致的相关损失） | m2 | 170 |  |  | 品牌：莎米特 |
| 4 | 铝扣板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：10#吊杆、M8螺栓固定@900 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板专用卡式龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*3铝扣板 4、压条材料种类、规格：L型收边压条 | m2 | 62 |  |  |  |
| 5 | 成品隔断 | 卫生间成品定制蹲位隔断 具体做法详见施工图纸，报价包含做成的五金件等一切费用。 | 间 | 8 |  |  |  |
| 6 | 装饰灯 | 1.名称:柔光灯盘 2.规格:36W 6500K 白 300*300mm | 套 | 8 |  |  | 品牌：欧普 |
| 7 | 小便器 | 1.材质:感应立式小便器 2.规格、类型:360*400*590 | 组 | 3 |  |  | 品牌：九牧 |
| 8 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 大便器 | 1.材质:蹲便器 2.规格、类型:陶瓷 530*420*230 | 组 | 8 |  |  | 品牌：九牧 |
| 10 | 洗脸盆 | 1.材质:台下式洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷 550*370*181 LW896RB 3.含水龙头及下水 | 组 | 2 |  |  | 品牌：九牧 |
| 11 | 石材零星项目（石材地台） | 大理石石地台 1、15厚人造大理石地台，倒5mm角； 2、5厚DPM15粘结层； 报价包含做成的一切费用。 | m2 | 7.5 |  |  |  |
| 12 | 拆除并安装成品隔断 | 卫生间成品定制蹲位隔断 具体做法详见施工图纸，报价包含做成的五金件等一切费用。 | 间 | 6 |  |  |  |
| 13 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联单控开关 | 个 | 5 |  |  | 推荐品牌:西门子、施耐德、公牛 |
| 14 | 插座 | 1.名称:安全型2+3孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3米 | 个 | 5 |  |  | 推荐品牌:公牛 |
| 15 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 65 |  |  |  |
| 16 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-1.5 | m | 130 |  |  | 推荐品牌：江南 |
| 17 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 2 |  |  | 推荐品牌：、伟星、上海沪工 |
| 18 | 实木门套 | 1、实木门套面层； 2、16厚阻燃板基层，木龙骨； 3、木龙骨、基层板刷防火漆三度； 具体做法详见施工图纸，报价包含做成的一切费用。 | m | 7.5 |  |  | 1、石膏板品牌要求：9.5mm厚度，泰山 2、轻钢龙骨：泰山 |
| 19 | 木质门 | 1、成品定制木门（实木复合，浅木纹）M 1500*2100 1樘 ； 2、不锈钢执手锁 2把； 3、不锈钢铰链 6副； 4、不锈钢门吸 2副 ； 报价包含做成的一切费用。 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 20 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:8mm厚装饰银镜 | m2 | 5 |  |  |  |
|  |  | 税9% |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

附件一：

法定代表人(负责人）身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系           （供应商名称）          的法定代表人(负责人）。

特此证明。

附：法定代表人(负责人）身份证复印件。

供应商：   （盖单位公章）

日期：       年   月   日

法定代表人（负责人）身份证复印件

附件二：

授权委托书

致：淮安新区物业管理有限公司

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人(负责人）：

授权委托人：   姓名    性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹授权委托       代表我公司参加控股大厦3楼卫生间改造工程比价活动，授权委托人有权在该响应活动中，以我单位的名义签署响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

授权委托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。授权委托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：      （公章 ）

法定代表人(负责人）（签字或盖章）

日期：       年      月    日

响应供应商授权委托人身份证 复印件

附件三：

致：淮安新区物业管理有限公司

我公司参加贵单位组织实施的控股大厦3楼卫生间改造工程的比价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比价活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （公章）

日期:       年      月      日